附件

源城区2020老旧小区改造项目责任分解表

| 责任单位 | 完成时间 | 小区名称 | 涉及户数 | 改造内容 | 造价估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上城街道 | 2020年 | 市人民医院 宿舍 | 100 | - 增设灯具；2、整合通信、电力管线；3、更换消防设施；4、增设封闭式垃圾箱；5、疏通下水道。 | 370 |
|  |  | 皇御苑小区 | 115 | - 升级改造绿化；2、更换灯具；3、增加宣传公示栏；4、更换垃圾箱；5、新增停车位；6、更换智能门禁系统、消防设施；7、增加文体健身设施；8、增加管道燃气；9、整合通信、电力管线。 | 284 |
|  | 2021年 | 南湖教师 老村小区 | 121 | - 升级改造绿化；增设灯具；2、小区内道路及排水排污改造；3、外墙翻新；4、增加宣传公示栏；5、更换垃圾箱；6、新增停车位；7、更换智能门禁系统、消防设施；8、增加文体健身设施；9、增加保安亭；10、增加管道燃气；整合通信、电力管线。 | 390 |
|  |  | 明珠华庭小区 | 1098 | - 升级改造绿化；更换灯具；2、修复外墙渗漏；3、增加宣传公示栏；4、更换垃圾箱；5、新增停车位；6、更换智能门禁系统、消防设施；7、增加文体健身设施； | 398 |
| 小计 |  |  |  |  | 1442 |
| 新江街道 | 2020年 | 富丽家园 | 140 | - 天台外墙漏水维修完善排水排污；2、增设灯具；3、增加宣传公示栏；4、整合通信、电力管线；5、增加监控设施、更换消防设施；6、更换封闭式垃圾箱； | 200 |
|  |  | 计委宿舍小区 | 34 | 1、天台外墙漏水维修完善排水排污；2、增设灯具；3、增加宣传公示栏； 4、整合通信、电力管线；5、增加监控设施、更换消防设施；6、更换封闭式垃圾箱； | 150 |
|  |  | 碧水居小区 | 65 | 1、天台外墙漏水维修完善排水排污；2、增设灯具；3、增加宣传公示栏； 4、整合通信、电力管线；5、增加监控设施、更换消防设施；6、更换封闭式垃圾箱； | 200 |
| 小计 |  |  |  |  | 550 |
| 责任单位 | 完成时间 | 小区名称 | 涉及户数 | 改造内容 | 造价估算（万元） |
| 东埔街道 | 2020年 | 绿苑小区 | 892 | - 改造部分路面，增设停车位；2、对原有树木修剪，3、补种小灌木、花草；4、更新消防设备设施； 5、整合通信、电力管线；6、完善其他配套设施。 | 1657 |
|  |  | 茶园小区 | 360 | - 改造部分路面；2、减少部分绿化，拓宽小区道路，增设停车位；3、完善排水排污，更新消防设备设施；4、整合通信、电力管线；5、完善其他配套设施。 | 873 |
|  |  | 文景小区 | 910 | 1、改造部分路面；2、减少部分绿化，拓宽小区道路，增设停车位；3、完善排水排污，更新消防设备设施；4、整合通信、电力管线；5、完善其他配套设施。 | 600 |
|  |  | 富景小区 | 605 | 1、改造部分路面；2、减少部分绿化，拓宽小区道路，增设停车位；3、完善排水排污，更新消防设备设施；4、整合通信、电力管线；5、完善其他配套设施。 | 600 |
| 小计 |  |  |  |  | 3730 |
| 源西街道 | 2020年 | 市公安局宿舍 | 160 | - 道路硬底化；2、优化排水排污系统；3、增设监控系统、消防系统；4、增加垃圾回收中转站；5、增加宣传公示栏；6、增设休闲小公园，整体规划新建绿化带；7、整合通信、电力管线。 | 500 |
|  | 2021年 | 广源楼 | 280 | - 增加健身器材，更换灯具；2、增加停车位；3、增加垃圾桶；4、增加宣传公示栏；5、整合通信、电力管线；6、完善排水排污设施；7、加装电梯；8、更换消防设施。 | 500.0 |
|  |  | 碧水湾小区 | 505 | - 增加健身器材；2、更换灯具；3、增加停车位；4、增加垃圾桶；5、维修消防管道；6、增加宣传公示栏；7、变压器移交至供电局；8、整合通信、电力管线。 | 300.0 |
| 小计 |  |  |  |  | 1300 |
| 合计 |  |  |  |  | 7022 |