附件3

主体结构分部工程验收质量控制资料监督抽查目录

工程名称：

建设单位：

| 序号 | 抽查目录 |  | 自查情况 | 抽查受理记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 |  |  |  |
|  | 地基与基础分部工程质量验收记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋原材料出厂合格证明 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋原材检验报告（力学性能、工艺性能、重量偏差等参数） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋焊接焊条、焊剂、焊药出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋机械连接套筒出厂合格证明 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋焊接（机械连接）工艺评定检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋焊接接头检验报告、检验报告汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢筋机械连接接头性能检验报告、检验报告汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 灌浆材料检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预应力钢筋、钢绞线或钢丝出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预应力锚具、钢丝夹出厂合格证明、组装锚固性能试验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 有粘结预应力筋用螺旋波纹管出厂合格证明、强度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 有黏结预应力钢筋灌浆料试件强度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预埋、后置锚固件抗拔性能检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 结构钢出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢结构构件产品出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢管出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢材、钢管焊接工艺评定检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 连接用紧固标准件出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢网架焊接球、螺栓球及组合件出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 金属压型板出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 涂装材料出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 铝合金建筑型材出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 防腐涂料出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 防火涂料出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢结构防火涂层厚度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢结构防腐涂层厚度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 钢结构焊缝检测报告（超声波检测、磁粉检测、X射线检测、渗透检测） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖等砌块出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 轻板墙体材料出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料（如水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等）见证抽样检测报告（每两月不少于一次） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预拌混凝土出厂质量证明书（预拌混凝土厂家提供，样式参照DBJ15-104-2015附录G） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预拌砂浆出厂质量证明书（预拌砂浆厂家提供，样式参照DBJ15-104-2015附录G） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 标准养护及同条件养护混凝土试块试验结果汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 标准养护及同条件养护混凝土强度计算表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 标准养护及同条件养护混凝土试件抗压（抗折）强度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 混凝土试件抗渗等级检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 砂浆试件抗压强度试验结果汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 砂浆强度计算表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 砂浆试件抗压强度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 混凝土拌合物氯离子检测报告或既有结构、构件混凝土氯离子含量检测报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 结构实体第三方检测报告（楼板厚度、保护层厚度、混凝土强度） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 主体结构分部工程质量控制资料核查记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 主体结构分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 主体结构分部工程观感质量检查评定记录汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 各子分部工程质量验收记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑物沉降观测测量汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 第二部分 装配式混凝土结构、预应力结构工程 |  |  |  |
|  | 装配式混凝土预制构件出厂合格证明 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 灌浆材料检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 隔墙安装完成后抗冲击性能检验（实体试验） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 结构构件性能检验（受弯预制构件跨度大于3m楼梯、楼板，跨度大于4m的梁，不包括叠合构件） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 回弹法（钻芯法）检测混凝土抗压强度报告（未做结构构件性能检验且未驻场监造的构件提供此项） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 混凝土结构钢筋间距及保护层、楼板厚度检测报告（未做结构构件性能检验且未驻场监造的构件提供此项） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 混凝土拌合物氯离子检测报告或既有结构、构件混凝土氯离子含量检测报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 楼板类预制构件生产质量检验记录（工厂用表）（驻场监造的提供） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 墙板类预制构件生产质量检验记录（工厂用表）（驻场监造的提供） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 预制混凝土构件预应力张拉记录（工厂用表）（驻场监造的提供） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 楼板类预制构件成品质量检验记录（工厂用表）（驻场监造的提供） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 墙板类预制构件成品质量检验记录（工厂用表）（驻场监造的提供） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
| 施工单位自查意见： 项目负责人： （注册章） （施工单位盖章） 年 月 日 |  | 监理单位审核意见： 总监理工程师： （注册章） （监理单位盖章） 年 月 日 |  |  |
| 质监站经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：产品出厂合格证明如提供复印件须加盖单位公章，其他资料提供原件。