附件4

建筑节能分部工程验收质量控制资料监督抽查目录

工程名称：

建设单位：

| 序号 | 抽查目录 |  | 自查情况 | 抽查受理记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体结构分部工程质量验收记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 蒸压加气混凝土、蒸压灰砂砖等砌块出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑保温砂浆出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 玻化微珠保温浆料出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 玻化微珠等建筑保温浆料同条件养护试件检验报告（导热系数、干密度、抗压强度三个参数必须在同一份报告中） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 岩棉板出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 聚苯板出厂合格证明、检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 保温板材与基层的黏结强度现场拉拔试验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 外墙节能构造钻芯检测报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑幕墙物理性能检验报告（气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能检验报告） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑外门窗物理性能检验报告（抗风压性能、水密性能、气密性能） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑外窗气密性能、水密性能现场检测报告（2024年9月1日之后取得主体工程施工许可证的商品住宅工程） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑门窗玻璃光学热工性能检验报告（可见光透射比、遮阳系数） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑玻璃密封性能（露点）检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑幕墙玻璃光学热工性能检验报告（可见光透射比、传热系数、遮阳系数） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 通风与空调设备节能工程绝热材料（风管保温材料、水管保温材料、风机盘管）出厂合格证明、检验报告（导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能必须在同一份报告中） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 空调与供暖系统冷热源及管网节能工程绝热材料出厂合格证明、检验报告（导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能必须在同一份报告中） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 配电与照明节能工程材料、设备出厂合格证明、检验报告（电线、电缆、照明灯具） |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 通风与空调节能工程系统节能性能检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 平均照度和照明功率密度检验报告 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑节能分部工程（围护结构）质量控制资料核查记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑节能分部工程（建筑设备）施工技术管理和质量控制资料核查记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑节能分部工程（围护结构）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑节能分部工程（建筑设备）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑节能分部工程（围护结构）观感质量检查评定记录汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 建筑节能分部工程（建筑设备）观感质量检查评定记录汇总表 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
|  | 各子分部工程质量验收记录 |  | □符合□缺项 | □有□无□缺项 |
| 施工单位自查意见： 项目负责人： （注册章） （施工单位盖章） 年 月 日 |  | 监理单位审核意见： 总监理工程师： （注册章） （监理单位盖章） 年 月 日 |  |  |
| 质监站经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：1、产品出厂合格证明如提供复印件的须施工单位盖章，其他资料提供原件。2、保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一份检验报告中。