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装饰装修等分部工程（含住宅分户）验收质量控制资料监督抽查
目录
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建设单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	序号
	抽查目录
	自查情况
	抽查受理记录

	1. 
	建筑节能分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	2. 
	施工物资产品质量证明文件汇总核查表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	3. 
	防水材料出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	4. 
	外墙饰面砖黏结强度拉拔试验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	5. 
	外墙、顶棚抹灰层拉伸黏结强度实体检测
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	6. 
	抹面砂浆试件抗压强度检测报告、强度计算表、块试验结果汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	7. 
	建筑幕墙出厂合格证明、物理性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	8. 
	幕墙工程材料、构件出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	9. 
	建筑用硅酮结构密封胶检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	10. 
	建筑用硅酮密封胶相容性检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	11. 
	幕墙工程后置埋件、槽式预埋件现场拉拔力检测报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	12. 
	外门窗出厂合格证明、物理性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	13. 
	建筑玻璃物理力学性能检验报告（使用安全玻璃时提供）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	14. 
	装饰装修使用的人造木板及其制品出厂合格证明、检测报告（含污染物检测）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	15. 
	装饰装修使用的胶黏剂出厂合格证明、检测报告（含污染物检测）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	16. 
	装饰装修使用的涂料、腻子出厂合格证明、检测报告（含污染物检测）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	17. 
	UPVC排水管材、给水管材出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	18. 
	PPR管材、管件出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	19. 
	PEX管材出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	20. 
	铝塑复合压力管（搭接焊）出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	21. 
	PVC线槽、线管出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	22. 
	电线电缆出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	23. 
	开关/插座出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	24. 
	断路器出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	25. 
	照明器具出厂合格证明、安全性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	26. 
	照明器具使用性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	27. 
	装饰装修材料出厂合格证明、燃烧性能检验报告（顶棚、地面、隔断、墙面材料，壁纸，墙布，装饰织物材料等）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	28. 
	屋面、墙面、地面、幕墙隔热保温材料出厂合格证明、燃烧性能检验报告（聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、金属面绝热夹芯板、保温凝胶、复合保温板、保温砌块、岩棉、玻璃棉制品、泡沫玻璃绝热制品、膨胀珍珠岩制品、加气混凝土砌块、泡沫混凝土砌块等）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	29. 
	通风与空调绝热材料出厂合格证明、燃烧性能检验报告（玻璃棉、岩棉制品、橡塑制品等材料）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	30. 
	防火封堵材料（岩棉、硅酸铝棉、防火板材等材料）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	31. 
	进行阻燃处理使用的阻燃剂、饰面型防火涂料出厂合格证明、燃烧性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	32. 
	电工套管和电气设备外壳附件出厂合格证明、燃烧性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	33. 
	钢结构防火材料出厂合格证明、检验报告（非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料的等效热传导系数检验报告；膨胀型防火涂料的等效热阻检验报告）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	34. 
	电线电缆燃烧性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	35. 
	防火窗出厂合格证明和符合市场准入制度规定的有效证明文件、耐火性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	36. 
	耐火型建筑外窗出厂合格证明和符合市场准入制度规定的有效证明文件、耐火完整性检验报告（装有温感闭窗器的热敏感元件的静态动作温度，窗扇自动关闭时间）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	37. 
	防火门出厂合格证明和符合市场准入制度规定的有效证明文件、耐火性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	38. 
	防火卷帘出厂合格证明和符合市场准入制度规定的有效证明文件、耐火性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	39. 
	防火玻璃出厂合格证明、耐火性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	40. 
	建筑幕墙耐火极限检验报告（防火玻璃裙墙或防火玻璃墙、幕墙防火封堵构造）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	41. 
	玻璃球洒水喷头出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	42. 
	消防水带出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	43. 
	室内消火栓出厂合格证明、检验报告
	
	

	44. 
	消防水枪出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	45. 
	应急照明灯具出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	46. 
	民用建筑工程室内环境质量检测报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	47. 
	建筑防护用栏杆物理性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	48. 
	防水卷材、防水涂料检测报告（地下防水、外墙防水、屋面防水）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	49. 
	新建防雷装置检测报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	50. 
	撞击声隔声性能检测报告（商品住宅需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	51. 
	噪声检测报告（商品住宅需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	52. 
	空气声隔声性能检测报告（商品住宅需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	53. 
	建筑门窗空气声隔声性能检测报告（商品住宅需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	54. 
	水质检测报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	55. 
	电梯和自动扶梯（人行道）检测报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	56. 
	埋地庭院燃气管道检验报告（中压、低压）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	57. 
	建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	58. 
	建筑装饰装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	59. 
	建筑装饰装修分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	60. 
	建筑装饰装修分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	61. 
	建筑屋面分部工程质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	62. 
	建筑屋面分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	63. 
	建筑屋面分部工程观感质量检验记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	64. 
	建筑屋面分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	65. 
	建筑给水排水及供暖分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	66. 
	建筑给水排水及供暖分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	67. 
	建筑给水排水及供暖分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	68. 
	建筑给水排水及供暖分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	69. 
	通风与空调分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	70. 
	通风与空调分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	71. 
	通风与空调分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	72. 
	通风与空调分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	73. 
	建筑电气分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	74. 
	建筑电气分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	75. 
	建筑电气分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	76. 
	建筑电气分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	77. 
	智能系统分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	78. 
	智能系统分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	79. 
	智能系统分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	80. 
	智能系统分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	81. 
	自动喷水灭火系统工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	82. 
	自动喷水灭火系统工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	83. 
	自动喷水灭火系统工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	84. 
	气体灭火系统工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	85. 
	气体灭火系统工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	86. 
	气体灭火系统工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	87. 
	泡沫灭火系统工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	88. 
	泡沫灭火系统工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	89. 
	泡沫灭火系统工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	90. 
	火灾自动报警系统工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	91. 
	火灾自动报警系统工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	92. 
	火灾自动报警系统工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	93. 
	电梯分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	94. 
	电梯分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	95. 
	电梯分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	96. 
	电梯分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	97. 
	无障碍工程检查验收记录表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	98. 
	住宅工程质量分户验收方案（住宅工程需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	99. 
	住宅工程质量分户验收记录表（住宅工程需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	100. 
	住宅工程质量分户验收汇总表（住宅工程需提交）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	施工单位自查意见：


项目负责人：
（注册章）




（施工单位盖章）
                                             年         月        日
	监理单位审核意见：


总监理工程师：
（注册章）




（监理单位盖章）
年       月      日

	质监站经办人：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日




备注：产品出厂合格证明如提供复印件的须施工单位盖章，其他资料提供原件。

