附件：

2021年源城区挂牌督办火宅隐患重点区域

| 序号 | 高风险区域 （重点地区）名称 | 所在镇街道 | 区域性火宅隐患及消防安全突出问题概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埔前镇建设路段 | 埔前镇 | 这段区域“三小”场所、“三合一”场所分布比较密集，且镇中心小学也在区域里，放学后家长接送学生时间段，道路交通容易堵塞，存在一定的消防安全隐患。 |
| 2 | 白田村 | 源南镇 | 城镇乡村结合，三合一场所较多，外来人口工薪阶层众多，村民消防意识淡薄。 |
| 3 | 站前社区美食街 | 源西街道 | 1.老旧小区缺乏消防设备，多个内巷无市政消防栓，消防通道狭隘；2.多个小产权小区缺乏电动车充电桩，随意充电造成重大安全隐患；3.缺少消防水源，特别是老社区表现更为突出，有的是根本没有消防水源，扩建过程中市政消防栓被圈占或埋压，有的虽然有水源，但由于年久失修，物业疏于管理，缺少取水设施，无法为消防所用；4.电气火灾隐患突出,居民家中的电线老化严重，加之家用电器使用率增多，乱接乱拉电线的现场日益普遍，遇到用电高峰期，电压降低，电流过大，电路超负荷运行，极易造成过载而引发火灾。 |
| 4 | 下城社区步行街 | 上城街道 | 道路狭窄，人流量密集。 |
| 5 | 上角居委会中心街 | 新江街道 | 1.老屋砖瓦房居多（有一部分为危房）；2.电线线路老化；3.消防器材老旧、缺失、破损；4.百年老屋墙体破损存在危险。 |
| 6 | 新陂社区临时铁皮房 | 高埔岗街道 | 新陂社区临时安置点居住人员密集，铁皮房老旧、电线老化存在安全隐患。 |