附件3

消防安全监督检查指引（高层住宅小区）

| 建筑基础信息 | 建筑名称 |  |  |  | 建筑性质 | □一类高层（建筑高度54米以上，100米以下的住宅楼） □二类高层（建筑高度27米以上，54米以下的住宅楼） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑地址 |  | 区 镇（街道） |  |  |  |  |  |
|  | 物业公司负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 是否存在该风险 | 是否 整改 | 整改时限 | 存在问题 | 采取防范措施 |
| 消防通道部分 | 室外消防车通道、消防车登高面是否堵塞、占用、封闭； |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 疏散楼梯、通道是否被占用影响逃生； |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 防火门是否常闭；安全出口是否上锁； |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 疏散楼梯是否存在其他使用功能房间； |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 电动自行车违规停放充电部分 | 电动自行车是否停放在建筑门厅、楼梯间、架空层、公共走道等室内公共区域 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否存在地下车库、楼梯间等室内场所充电 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 消防设施维护保养 | 消火栓、自动喷水灭火系统是否正常供水 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统是否能正常运行 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 疏散指示标识、应急灯、烟感是否正常运行 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施是否能正常启动联动 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 用火用电用气及装修材料管控 | 电气焊工、电工、易燃易爆危险物品管理员是否持证上岗 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 营业时间是否有动火作业，动火作业前是否办理动火审批手续 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 管道井内是否堆放可燃物、管道井是否完全封堵。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 消防控制室管理部分 | 消防控制室值班人员应实行24小时不间断值班制度，每班不应小于2人，且应持有相应的消防职业资格证书。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 物业消防安全工作履职情况 | - 是否建立消防安全管理制度；是否明确消防安全责任人、管理人； - 是否对居民开展消防安全入户提示和宣传； - 是否持续消防安全隐患排查和整改工作； - 是否开展应急疏散演练。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 备注 | 可根据实际情况对表内检查内容进行调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |