附件1

2018年议案办理工作存在问题清单

| 序号 | 存在问题 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 议案办理进展缓慢，有些项目至今仍未动工，按照3年办结，困难较大。 | 完成对金竹沥、三王坝河和鳄湖等水质较差水体的整治。 | 区水务局 区城管执法局 源南镇 | 2019年9月30日前 |
| 2 | 市民环保意识仍较薄弱，随意往东江、新丰江河道倾倒各种建筑垃圾和生活垃圾等侵害河道行为仍有发生。 | 制止往东江、新丰不河道倾倒各种建筑垃圾和生活垃圾等行为。 | 区城管执法局 上城街道办事处 新江街道办事处 东埔街道办事处 源西街道办事处 |  |
| 3 | 整治难点问题仍需攻关，污水收集管网建设历史欠账多，缺口大、排查力度大、沿江流域雨污分流系统不完善，雨污管网错接、乱接、混接，宝源片区、新江片区河段仍未建截污管网，污水直排现象仍然突出。 | 加快老城污水管网建设；对老城区雨污混接、混流的管网进行整改纠错，对破旧管网及管径过小的关键接驳管网进行更新维修，确保雨污分流。 | 区建设局 源城规划分局 上城街道办事处 新江街道办事处 源西街道办事处 |  |
| 4 | 建管衔接问题有待解决，存在重建轻管的问题，对后期养护重视不到位、投入不充分，江面清淤清漂不够科学，河道垃圾清理工作不够彻底，河道边坡乱挖、种菜存在死灰复燃迹象。 | 做好市区“两江四岸”水面垃圾和水浮莲等漂浮物的清理工作；解决江面清淤清漂不够科学，河道内垃圾清理工作不够彻底，河道边坡乱挖、种菜存在死灰复燃迹象问题。 | 区城管执法局 上城街道办事处 新江街道办事处 东埔街道办事处 源西街道办事处 | 2019年9月30日前 |
| 5 | 整体联动合力有待增强，东江、新丰江水环境管理工作涉及水务、城管、建设、规划、上城街道、新江街道、东埔街道、源西街道等，有一些环节责任主体不够明确，日常管理缺乏有效的组织协调保障机制。 | 发挥街道办、居委会及企业作用，引导社会团体参与污水管网建设；加强辖区内排水管网的日常管理；把污水管网建设工作纳入镇（街道）和有关部门年度工作目标责任制考核；实现辖区内垃圾治理长效化。 | 区府办 区建设局 源城规划分局 区水务局 区城管执法局 上城街道办事处 新江街道办事处 东埔街道办事处 源西街道办事处 |  |